## Резюме
Показатель | Значение
Наименование проекта | Контрольный комплект ДСК
Дата и время проверки | 27.08.2026 11:57
Версия ExpertCheck | 15.0-alpha2-end-to-end-verification
Статус отчёта | Итоговый
Комплектность | Подтверждена
Загружено документов | 12
Подтверждено объектов | 39
Объектов требуют подтверждения источника | 0
Подтверждённых несоответствий проекта | 1
Вопросов специалисту | 367
Проверок вне автоматического покрытия | 361
Строгое покрытие L5, % | 0.3
Доказательное покрытие L3–L5, % | 55.8
Проверок с независимым AI-консенсусом | 0
Задание: покрытие автоматической проверки, % | 0
Задание: доказательное покрытие L3–L5, % | 53.6
НТД: покрытие доказательной проверки, % | 14.3
Чек-листы: покрытие автоматической проверки, % | 0
Чек-листы: доказательное покрытие L3–L5, % | 57.1
Сверка реестров/чертежей: завершено | 39 из 42
Инженерные параметры: завершено | 14 из 126
Контроль согласованности отчёта | Пройден
Итоговый вывод | Подтверждённых несоответствий проекта: 1. Вопросов, требующих проверки специалистом: 367. Проверок вне текущего автоматического покрытия: 361.

## Подтверждённые расхождения
ID | Объект | Показатель | Результат | Приоритет | Пояснение | Источники
CORE-XSEC-AREA_BUILD-4-5-Компрессорная | Компрессорная | Площадь застройки | Выявлено несоответствие | Высокий | Сопоставлено независимых разделов: 2. Значения разных разделов выходят за установленный допуск. Сопоставляются только значения одного смыслового уровня: building_footprint. | ПЗ — Раздел ПД №1_ПЗ.pdf, стр. 45: Компрессорная · Площадь застройки — 54.3 м² ¦ ПЗУ — Раздел ПД №2_ПЗУ1.pdf, стр. 18: Компрессорная · Площадь застройки — 48.7 м²

## Вопросы специалисту
ID | Контур | Объект | Проверка | Причина | Недостающие доказательства | Ожидаемые разделы | Уровень доказательства
MAT-CHECK-C2E117B0317361 | Межраздельная сверка | Материал | Насыпная плотность | Найдены адресные значения 1.54 и 1.6; различие 3.9%. Категоричный вывод удержан до подтверждения одного материала, стадии процесса и редакции. | Уточнить доверенные источники и актуальность разделов | Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10: 1.6 т/м3 ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 10: 1.54 т/м3 | —
MAT-CHECK-4C9B96EFB336AC | Межраздельная сверка | Материал / технологический поток | Влажность материала | Найдены адресные значения 6.8 и 98; различие 1341.2%. Категоричный вывод удержан до подтверждения одного материала, стадии процесса и редакции. | Уточнить доверенные источники и актуальность разделов | Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 34: 98.0 % ¦ Раздел ПД №5_подраздел ПД № 1_ИОС1.1.pdf, стр. 34: 25.0 % ¦ Раздел ПД №6_ТХ1.pdf, стр. 27: 6.8 % | —
MAT-CHECK-AB049042C3AD52 | Межраздельная сверка | Материал / технологический поток | Насыпная плотность | Найдены адресные значения 1.54 и 125; различие 8016.9%. Категоричный вывод удержан до подтверждения одного материала, стадии процесса и редакции. | Уточнить доверенные источники и актуальность разделов | Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 24: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 25: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 26: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 27: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 29: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 30: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 33: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 35: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 36: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 40: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 41: 125.0 кг/м3 ¦ Раздел ПД №3_АР1.pdf, стр. 41: 125.0 кг/м3 | —
ASSIGN-D3EE79190347C5 | Задание на проектирование | — | Продолжительность смены – 12 часов | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Исполняемый проверочный рецепт, Исходный документ, Страница | ALL | L0 — доказательство не найдено
ASSIGN-1C2C21F3A4BBF3 | Задание на проектирование | — | Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений принять согласно приложению 1 к настоящему ЗНП | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Независимое смысловое подтверждение | ПЗ | L4 — пакет готов к независимой проверке
ASSIGN-75B1B3BDB0B5EB | Задание на проектирование | — | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район не от- носится к северной строительно-климатической зоне | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | Независимое смысловое подтверждение | ПЗ | L4 — пакет готов к независимой проверке
ASSIGN-5B127FC3568CA0 | Задание на проектирование | — | Производственная мощность 1 600 тыс. тонн в год | В профильных разделах не найдено доказательство, достаточное для категоричного вывода. | Независимое смысловое подтверждение | ТХ, ПЗ | L4 — пакет готов к независимой проверке
ASSIGN-0A7591DD71B0CF | Задание на проектирование | — | Инженерную подготовку территории предусмотреть в соответ- ствии с СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фун- даменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | КР, ALL | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-3359AA34EF46F5 | Задание на проектирование | — | Проектные решения схемы планировочной организации земель- ного участка должны соответствовать противопожарным требова- ниям СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировоч- ная организация земельного участка», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон- структивным решениям», ПУЭ, СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Исполняемый проверочный рецепт, Независимое смысловое подтверждение | ПЗУ, ALL, КР | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-FF27F95B24E66F | Задание на проектирование | Проезд | Разработать сеть внутриплощадочных проездов. Учесть суще- ствующую дорожную сеть предприятия | Рецепт используется только для поиска кандидатов: категоричный вывод разрешён только специализированному детерминированному checker-у.; Проверочный рецепт не прошёл critic/regression gate. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ПЗУ, ALL | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-BE97D6176E9C2A | Задание на проектирование | Ограждение | Предусмотреть ограждение части площадки с расположенными технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями. Для проезда и прохода персонала предусмотреть ворота и калитки. Раз- меры определить проектом исходя из габаритов техники и требова- ний нормативной документации. Ограждение принять заводского из- готовления | Рецепт используется только для поиска кандидатов: категоричный вывод разрешён только специализированному детерминированному checker-у.; Проверочный рецепт не прошёл critic/regression gate. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ПЗУ, ТХ, ALL | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-25106A54EC20F8 | Задание на проектирование | Проезд | Предусмотреть возможность проезда техники и прохода персо- нала с площадки склада недробленой руды до площадки технологи- ческого комплекса | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Исполняемый проверочный рецепт | ПЗУ, ТХ | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-AD181FF51DAC8B | Задание на проектирование | — | Предусмотреть мероприятия по защите проектируемой пло- щадки от подтопления | Рецепт используется только для поиска кандидатов: категоричный вывод разрешён только специализированному детерминированному checker-у.; Проверочный рецепт не прошёл critic/regression gate. | Независимое смысловое подтверждение | ПЗУ | L4 — пакет готов к независимой проверке
ASSIGN-26EFECBC3717BE | Задание на проектирование | ДСК | установку дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) суммарной производительностью 500 т/ч по документации, предоставляемой заказ- чиком. Дробление руды производится двумя независимыми технологи- ческими линиями | Ни один адресный фрагмент не прошёл независимый смысловой gate доказательственного контракта. | Независимое смысловое подтверждение | ТХ, ПЗ | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-B8BED4CB4DDD6F | Задание на проектирование | Автосамосвал SinoTrack | Подвоз руды осуществляется автосамосвалами SinoTrack г/п 42тонны и объемом кузова 32 м3. Выгрузка автосамосвалов произво- дится на площадку перегрузки согласно общим техническим реше- ниям планировочной организации земельного участка | Ни один адресный фрагмент не прошёл независимый смысловой gate доказательственного контракта. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ТХ, ПЗУ | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-4B436E631243A4 | Задание на проектирование | Бункер | Подача руды в приёмный бункер осуществляется двумя погруз- чиками SHANTUI L76-С5 с объёмом ковша 4,5 м3 | Ни один адресный фрагмент не прошёл независимый смысловой gate доказательственного контракта. | Независимое смысловое подтверждение | ТХ, ПЗ, ПЗУ | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-99320C1C0DD879 | Задание на проектирование | Бункер | Известь ГОСТ 9179-2018 комковая негашёная подаётся в два бункера-дозатора на каждую линию дробления с подвозом извести спецтехникой. Загрузка подвезённой извести производится посред- ством электротали с подачей на площадку разгрузки бункеров. Под- воз извести для загрузки в бункера предусматривается автомобиль- ным транспортом в мягких контейнерах – МКР, объемом 1 м3. Для защиты от осадков над бункерами предусмотреть открытый навес. Для разгрузки МКР с автотранспорта предусмотреть подвес- ную кран-балку грузоподъемностью 3,2 т. Для обслуживания бункеров предусмотреть площадки | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Исполняемый проверочный рецепт, Исходный документ, Страница | ТХ, ИОС2, ПЗ | L0 — доказательство не найдено
ASSIGN-8E14FE4128B498 | Задание на проектирование | Погрузчик в при | Для формирования площадки временного хранения и перегрузки взорванной руды фронтальными погрузчиками в приёмные бун- кера ДСК предусмотреть подпорную стену. Объём склада вре- менного хранения не дроблённой руды принять согласно общим техническим решениям планировочной организации земельного участка | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Исполняемый проверочный рецепт | ТХ, ПЗУ | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-38F3DFB9253C3E | Задание на проектирование | — | Основания для установки технологического оборудования дро- бильного комплекса выполнить согласно нормативным требова- ниям к основаниям технологического оборудования с динамиче- скими нагрузками | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Независимое смысловое подтверждение | ТХ, КР | L4 — пакет готов к независимой проверке
ASSIGN-9E92B18B10384B | Задание на проектирование | — | По возможности использование сборных железобетонных плит (ПАГ) по ГОСТ 25912-2015 и ФБС блоков по ГОСТ 13579-2018 | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Независимое смысловое подтверждение | КР | L4 — пакет готов к независимой проверке
ASSIGN-618EAB7B243E86 | Задание на проектирование | Навес | Навес системы подачи извести (поз. 4.25) выполнить открытым | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Исполняемый проверочный рецепт | ALL | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-8AADBF67D5A038 | Задание на проектирование | — | Отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха выпол- нить в соответствии с требованиями: ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Тех- нические требования к системам вентиляции и кондиционирова- ния». - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро- вание воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ПЗ, ALL | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-9BE8D9D1E7192F | Задание на проектирование | — | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубо- проводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ТХ, ALL | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-77F94131EC1858 | Задание на проектирование | — | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические си- стемы зданий». Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ALL | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-A2677C9C335BB3 | Задание на проектирование | — | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирова- ние. Противопожарные требования». ния от работающего оборудования и солнечной радиации, поступа- ющей через ограждающие конструкции. Установку наружных и внутренних блоков систем кондициониро- вания определить проектом | Рецепт используется только для поиска кандидатов: категоричный вывод разрешён только специализированному детерминированному checker-у.; Проверочный рецепт не прошёл critic/regression gate. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ALL, ТХ | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-4F6D13E1915F21 | Задание на проектирование | ДСК | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоснабжения: − хозяйственно-питьевое водоснабжение; − противопожарное водоснабжение. Решения по каждой системе водоснабжения определить проектом. Питьевое водоснабжение выполнить привозной бутилированной во- дой, приобретаемой через торговую сеть. Хозяйственно-питьевое водоснабжение блочно-модульных зда- ний выполнить от ёмкостей комплектной поставки заводом изгото- вителем, заполняемых привозной водой из автоцистерны | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ИОС2 | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-B917D98F58E571 | Задание на проектирование | ДСК | На площадке ДСК предусмотреть следующие системы водоотведения: − хозяйственно-бытовую канализацию; − ливневую канализацию. Хозяйственно-бытовую канализацию предусмотреть в выгребные ямы, расположенные рядом с модульными зданиями. Вывоз стоков из выгребных ям предусмотреть по мере накопления на очистку си- лами Заказчика на очистные сооружения бытовых сточных вод, рас- положенные на Вахтовом поселке. Материал труб канализации – полимерные. Очистные сооружения и выгребы предусмотреть заводского изго- товления. Сбор стоков ливневой канализации с площадки предусмотреть са- мотеком. Необходимость пруда-отстойника / установку очистки определить проектом. Сброс очищенных вод ливневой канализации предусмотреть в водо- отводную канаву существующей автодороги с последующим сбросом в реку Дельмачик | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ИОС2 | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-B0965AF3383A03 | Задание на проектирование | — | Документацией предусмотреть организацию системы охранного ви- деонаблюдения (СОТ) на территории площадки в части установки ка- мер видеонаблюдения. Передачу видеоинформации с камер осуществ- лять на существующие видеосерверы заказчика посредством ВОЛС. Система СОТ должна обеспечивать: − наблюдение за объектами промплощадки и прилегающей территории; − цифровую запись видеоинформации; − ручное управление системой с АРМов СОТ; − вывод изображений с любой камеры на любой АРМ системы; − хранение всех записей камер за период 30 суток или более при 25 кадрах в сек. С использованием необходимых методов сжатия ин- формации (MPEG-4, H.264 и т.д.); − возможность архивирования записей на внешних носителях; − формирование и запись идентификационных надписей и номе- ров камер; − формирование и запись времени события. Электроснабжение системы видеонаблюдения осуществлять от сети напряжением 220В, 50 Гц, однофазное. Питание всего оборудо- вания выполнить через линейные устройства бесперебойного пита- ния ИБП с резервом не менее 30 минут. Система должна предусматривать тройное действие, т.е. возмож- ность просматривать, регистрировать и повторно воспроизводить за- пись одновременно | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Исполняемый проверочный рецепт, Исходный документ, Страница, Независимое смысловое подтверждение | ИОС5, ИОС1, ТХ | L0 — доказательство не найдено
ASSIGN-3841A43FB67400 | Задание на проектирование | — | Система автоматизации (АСУ) поставляется комплектно. АСУ должна обеспечивать: − безопасный пуск и сблокированную работу технологического обору- дования; − защиту от аварийных ситуаций; − управление производительностью отдельных участков произ- водства – запуск дополнительных (резервных) агрегатов; − защиту от перегрузки технологических механизмов; − измерение вспомогательных параметров, необходимых для нор- мального функционирования (скорости работы механизмов, положе- ние и состояние узлов, уровни заполнения, массы сырья и т.д.); − обеспечение оптимальных режимов работы оборудования и ком- плексов в целом; − контроль состояния инженерных и технологических систем; − мониторинг аварийных ситуаций всех инженерных и технологи- ческих систем онлайн на автоматизированных рабочих местах (АРМ) диспетчеров; − дистанционное управление инженерными системами и техноло- гическими линиями; − мониторинг состояния инженерных систем и технологических линий | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Исполняемый проверочный рецепт, Независимое смысловое подтверждение | ИОС5, ТХ | L0 — доказательство не найдено
ASSIGN-2F5857508F42B7 | Задание на проектирование | ДСК | Выполнить электроснабжение согласно ТУ на подключение. Электропитание зданий на территории выполнить воздушными лини- ями с изолированными проводами. Тип применяемых опор – на бетон- ных подножниках. Прокладку линий по дробильно-сортировочному комплексу выпол- нить в металлических кабельных лотках. Прокладку кабельных линий в земле не предусматривать. Подсмотреть дизельную электростанцию для потребителей, требую- щих первую категорию по надежности электроснабжения. Проект выполнить согласно Федеральным нормам и правилам в обла- сти промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» и ПУЭ-6, 7 | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Исходный документ, Страница, Исполняемый проверочный рецепт | ИОС1, ALL | L2 — адресный кандидат
ASSIGN-BA391FBC6F577E | Задание на проектирование | ДСК | Для электроосвещения предусмотреть светодиодные светильники. Освещение площадки дробильно-сортировочного комплекса выпол- нить с помощью прожекторных мачт. Остальную территорию осветить с помощью консольных светильников, устанавливаемых на опорах. Уровни искусственного освещения принять в соответствии с СП 52.13330.2016 | Рецепт используется только для поиска кандидатов: категоричный вывод разрешён только специализированному детерминированному checker-у.; Проверочный рецепт не прошёл critic/regression gate. | Исполняемый проверочный рецепт | ИОС1 | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-888BFB63A14032 | Задание на проектирование | ДСК | Для защиты людей от поражения электрическим током и защиты электрооборудования предусматривается заземляющее устройство. Молниезащиту площадки дробильно-сортировочного комплекса вы- поллнить с помощью молниеприемников установленных на мачтах освещения. Молниезащита блочно-модульных зданий вне зоны защиты мачт освещения осуществить с помощью металлических конструкций этих зданий. Молниезащиту выполнить в соответствии с РД 34.21.122-87 и СО 153- 34.21.122-2003 | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Исполняемый проверочный рецепт | ТХ, ИОС1 | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-D92AEACAD0919F | Задание на проектирование | — | Разработать перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяй- ственной деятельности на окружающую среду и рациональному ис- пользованию природных ресурсов на период строительства и эксплу- атации объектов капитального строительства в соответствии с требо- ваниями природоохранного законодательства РФ | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Независимое смысловое подтверждение | ПОС, ПЗ | L4 — пакет готов к независимой проверке
ASSIGN-B3BC73B6C08407 | Задание на проектирование | — | Выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Россий- ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера- ции от 16.02.2008 г. №87, и Федеральным законом Российской Феде- рации №123 от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях по- жарной безопасности», а так же другими действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности | Найден профильный проектный фрагмент. Для категоричного вывода требуется специализированный типизированный checker. | Независимое смысловое подтверждение | ПЗ | L4 — пакет готов к независимой проверке
ASSIGN-B331B07F2EAE61 | Задание на проектирование | — | Выполнить «Проект организации строительства» в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная ре- дакция», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разра- ботке и оформлению ПОС и ППР» | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | Независимое смысловое подтверждение, Исполняемый проверочный рецепт | ПОС, ПЗ, ALL | L3 — частично заполнен контракт
ASSIGN-7ED8C79E03787F | Задание на проектирование | — | Проект выполнить в соответствии с законодательством РФ, дей- ствующими строительными нормами и правилами, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проект- ной документации и требованиях к их содержанию». Не разрабатываются следующие разделы: − Раздел 5, Подраздел 6 «Система газоснабжения»; − Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строи- тельства»; Состав проекта определить на стадии разработки проектной докумен- тации | Найдены адресные кандидаты, но не выполнены все слоты доказательственного контракта: квалификаторы, модальность или проектное действие. | Независимое смысловое подтверждение | ПЗ, ПОС | L4 — пакет готов к независимой проверке
PP87-CLAUSE-15-IOS | НТД | — | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 п. 15: Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» должен содержать предусмотренные пунктом 15 подразделы и решения. | Верифицированное требование и кандидаты проектных доказательств доступны. Требуется типизированная/AI-проверка evidence packet. | — | — | L0 — доказательство не найдено
CHECK-0001 | Чек-листы | — | Формат выдачи всей документации соответствует требованиям, приведенным в ЗнП: обязательно наличие редактируемого формата всех материалов и pdf-версии | Пункт подтверждён частично; категоричный вывод удержан. | Исполняемый проверочный рецепт | ИОС2 | L3 — частично заполнен контракт
CHECK-0003 | Чек-листы | — | Решения соответствуют ЗНП | Пункт подтверждён частично; категоричный вывод удержан. | Независимое смысловое подтверждение | ИОС2 | L4 — пакет готов к независимой проверке
CHECK-0007 | Чек-листы | — | Определены границы проектирования в части подключения основного технологического оборудования зданий и сооружений | Пункт подтверждён частично; категоричный вывод удержан. | Независимое смысловое подтверждение | ИОС2 | L4 — пакет готов к независимой проверке

## Готовность проверки
Контур | Всего | Завершено автоматически | Подтверждённые несоответствия | Требует внимания | Строгое покрытие L5, % | Доказательное покрытие L3–L5, % | Независимый AI-консенсус | Покрытие, %
Задание на проектирование | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 53.6 | 0 | —
НТД — ссылки и редакции | 235 | 3 | 0 | 232 | — | — | — | 1.3
НТД — доказательные требования | 14 | 2 | 0 | 12 | 14.3 | 0 | 0 | —
Чек-листы | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 57.1 | 0 | —
Сверка реестров и чертежей | 42 | 39 | 0 | 3 | — | — | — | 92.9
Сверка инженерных параметров | 126 | 14 | 1 | 112 | — | — | — | 11.1

## Карта покрытия
Архетип | Всего | Завершено автоматически | Покрытие, % | Доказательства готовы L3–L5 | Доказательное покрытие, % | L4 | Основные причины пробелов
Расчёты | 35 | 0 | 0 | 26 | 74.3 | 5 | Нет исполняемого проверочного рецепта: 28 ¦ Требуется независимое смысловое подтверждение: 5 ¦ Нет адресуемого доказательства: 2
Прослеживаемость документов | 60 | 0 | 0 | 16 | 26.7 | 0 | Нет исполняемого проверочного рецепта: 57 ¦ Нет адресуемого доказательства: 3
Графическая часть | 114 | 0 | 0 | 66 | 57.9 | 9 | Нет исполняемого проверочного рецепта: 103 ¦ Требуется независимое смысловое подтверждение: 10 ¦ Требуется инженерное суждение: 1
Нормативное требование | 36 | 2 | 5.6 | 18 | 50 | 9 | Требуется независимое смысловое подтверждение: 14 ¦ Контракт доказательства не выполнен: 12 ¦ Нет исполняемого проверочного рецепта: 8 ¦ Причина не классифицирована: 2
Числовой показатель | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 1 | Вывод заблокирован контрольной проверкой: 3 ¦ Требуется независимое смысловое подтверждение: 1
Смысловые проектные решения | 364 | 0 | 0 | 212 | 58.2 | 113 | Нет исполняемого проверочного рецепта: 223 ¦ Требуется независимое смысловое подтверждение: 141
Полнота состава | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | Нет исполняемого проверочного рецепта: 1 ¦ Требуется независимое смысловое подтверждение: 1

## Границы автоматизации
Контур | Проверка | Уровень доказательства | Что не получено | Ожидаемые разделы
Задание на проектирование | Определить проектной документацией | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | В соответствии с ГОСТ 16350-80 климатический район II4 – уме- ренно холодный | L3 — частично заполнен контракт | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ПЗ
Задание на проектирование | В соответствии с СП 131.13330.2020 климатический район для строительства IВ | L0 — доказательство не найдено | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ПОС
Задание на проектирование | Принять согласно инженерным изысканиям. Дополнительные условия: Содержание пыли в воздухе на площадке дробления – более 1 мг/м3 (при отсутствии мер пылеподавления) | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ПЗ, ALL
Задание на проектирование | Состав объектов принять согласно Приложению 1 к настоящему ЗНП | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ПЗ
Задание на проектирование | Не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Требования отсутствуют | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Характеристики блочно-модульных зданий принять по докумен- тации завода изготовителя, предоставляемой заказчиком | L3 — частично заполнен контракт | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ПЗ
Задание на проектирование | Предусмотреть посредством существующей передающей вышки сотовой связи оператора МТС, расположенной на территории участка работ | L0 — доказательство не найдено | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ИОС5
Задание на проектирование | Предусмотреть профессиональную систему радиосвязи с исполь- зованием мобильных радиостанций, работающих в диапазоне частот 868,7-869,2 МГц с возможностью установки приемника GPS/ГЛОНАСС | L0 — доказательство не найдено | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ИОС5
Задание на проектирование | Разработка не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Разработка не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Разработка не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Выполнить согласно действующему законодательству РФ | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ПЗ
Задание на проектирование | Не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Определить при разработке документации | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Разработка не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | Определить по ТУ Заказчика | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ПЗ
Задание на проектирование | Не требуется | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ALL
Задание на проектирование | После получения положительных заключений экспертиз Исполни- тель передает Заказчику окончательную версию проектной документа- ции в составе: − в электронном виде, в соответствии с Приказом Минстроя от 21 ноября 2014 г. № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государ- ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». − в электронном виде в редактируемом формате − на бумажном носителе в двух экземплярах | L2 — адресный кандидат | Декларация применимости, нормативное или комплектностное условие не имеет верифицированного адресного основания. | ПЗ
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : Комплект разделов и содержание должны проверяться по типу объекта капитального строительства и применимым приложениям. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : В ПЗ должны быть согласованно раскрыты сведения об объекте, его назначении, составе и основных характеристиках. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : Планировочные решения должны позволять идентифицировать проектируемые объекты и их размещение на земельном участке. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : Для применимых объектов должны быть раскрыты решения по организации рельефа и отводу поверхностных вод. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : Характеристики зданий должны согласовываться с архитектурными решениями и сводными сведениями проекта. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : Проектная мощность и производительность должны подтверждаться технологическими решениями и быть согласованы со сводными сведениями. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : Основные электрические параметры должны подтверждаться профильными решениями электроснабжения. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : Расходы, объёмы, давление, производительность и иные ключевые параметры систем должны быть согласованы с ПЗ и связанными разделами. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 : Проектные решения должны быть обеспечены применимыми исходными и разрешительными документами; формальное наличие документа не подтверждает достаточность территории или срока его действия. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | 384-ФЗ / идентификационные признаки : Проверить согласованность идентификационных признаков, уровня ответственности и классификационных характеристик между ПЗ и профильными разделами. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
НТД | Постановление Правительства РФ № 87 / профильные требования — уточняются по типу объекта : Проектная мощность должна быть раскрыта в ПЗ и согласована с технологическими, инженерными и экологическими расчётами. | L0 — доказательство не найдено | Конкретный пункт и его нормативный текст не верифицированы в KB ExpertCheck. Это пробел покрытия базы, а не недостаток проектной документации. | —
Чек-листы | Решения ПД соответствуют раннее принятым решениям в ТЭО, ОТР | L2 — адресный кандидат | Специализированный детерминированный checker не подтвердил пункт. | ИОС2
Чек-листы | ОТР предоставлен | L2 — адресный кандидат | Специализированный детерминированный checker не подтвердил пункт. | ИОС2
Чек-листы | Технологические, строительные задания, задание генплана | L2 — адресный кандидат | Специализированный детерминированный checker не подтвердил пункт. | ИОС2
Чек-листы | План сетей водоснабжения | L2 — адресный кандидат | Специализированный детерминированный checker не подтвердил пункт. | ИОС2
Чек-листы | Расчётных требуемых расходов и напоров | L2 — адресный кандидат | Специализированный детерминированный checker не подтвердил пункт. | ИОС2
Чек-листы | Расчёты предоставлены в редактируемом формате | L2 — адресный кандидат | Специализированный детерминированный checker не подтвердил пункт. | ИОС2

## Приоритетные действия
Приоритетное действие
Проверить показатель «Площадь застройки» по объекту «Компрессорная» и согласовать сведения между разделами.
Проверить показатель «Насыпная плотность» по объекту «Материал» и согласовать сведения между разделами.
Проверить показатель «Влажность материала» по объекту «Материал / технологический поток» и согласовать сведения между разделами.
Проверить показатель «Насыпная плотность» по объекту «Материал / технологический поток» и согласовать сведения между разделами.
Задание на проектирование: рассмотреть 33 адресных вопросов специалиста и зафиксировать решение.
Требования НТД: рассмотреть 1 адресных вопросов специалиста и зафиксировать решение.
Чек-листы: рассмотреть 330 адресных вопросов специалиста и зафиксировать решение.
Межраздельная сверка: получить недостающие доказательства по 3 проверкам.
Ссылки НТД: проверить актуальность и редакции 232 позиций.